## Slide 1
WI-FI SMART APLIKACE

## Slide 2: Přihlášení v aplikaci
Vyberte možnost Add device

## Slide 3: Zadejte název domácí sítě a heslo – do 2 minut od resetování (tlačítka MODE + TURBO)!
Název domácí wifi sítě
Heslo
Vybrat MANUAL configuration

## Slide 4: Zobrazí se Vám jednotky v dosahu Klikněte na další

## Slide 5: Mobil je připojen přes hotspot jednotky

## Slide 6: Připojení přes lokální Wi-Fi
Vyberte požadovanou Wi-Fi síť
Zadejte heslo
Vyberte Europe
Potvrďte

## Slide 7: Klimatizace se připojuje k Wi-Fi síti

## Slide 8: Klimatizace připojena k Wi-Fi síti

## Slide 9: Spárování proběhlo úspěšně
Zapnutí / Vypnutí jednotky
Klepnutím na jednotku můžete
nastavovat jednotlivé parametry

## Slide 10: Ovládání klimatizace